## Iluminación alta potencia
En iluminación Portuaria se debe tener iluminación promedio en Patios de 20 lx y en la zona de trabajo en este caso pantalla de 50 lx
Actualizado a: | 2015-06-22
Iluminación Alta Potencia
# | Ubicación | Tipo | Potencia/W | Total
1 | Torre 1:Inicio muelle granelero | Metalarc | 1500 | 5
2 | Torre 2:Patio 3 superior izquierda | Metalarc | 1500 | 6
3 | Torre 3:Patio 1 superior derecha | Metalarc | 1500 | 8
4 | Torre 4:Patio1 superior izquierda | Metalarc | 1500 | 6
5 | Torre 5:Patio 2 superior izquierda | Metalarc | 1500 | 5
6 | Torre 6:Patio 2 superior derecha | Metalarc | 1500 | 4
7 | Torre 7:Patio 2 inferior derecha | LED | 500 | 2
8 | Torre 8:Patio 4 superior izquierda | LED | 500 | 4
9 | Torre 9:Patio 4 inferior derecha | Metalarc | 1500 | 5
10 | Cancha deportiva | Metalarc | 1500 | 1
11 | Bascula ECO 4(Hacia patio 7) | Metalarc | 1500 | 2
12 | Poste 1:Patio 7 | Sodio | 1000 | 12
13 | Poste 2:Periferia Patio 2 | Sodio | 1000 | 7
14 | Poste 3: Patio 6 | Sodio | 1000 | 8
15 | Poste 4:Patio 5 | Sodio | 1000 | 8
16 | Taller Mecánico | Metalarc | 400 | 8
17 | Frente Taller Soldadura | Metalarc | 400 | 1
18 | Perimetro de Hangar de Maquinaria | Metalarc | 400 | 9
19 | Dentro de Bodega de Maquinaria | Metalarc | 400 | 8
20 | Bodega 1, Enfoque a pantalla | Metalarc | 400 | 8
21 | ECO 1 | Metalarc | 400 | 8
22 | Báscula ECO 4 | Metalarc | 400 | 7
23 | ECO 2 / ECO 3 | Metalarc | 250 | 8
17 | Estación de autoconsumo | Metalarc | 400 | 1
24 | Tender | Metalarc | 400 | 2
25 | Fachada Edificio administrativo | Metalarc | 400 | 5
26 | Centro de Lavado | Metalarc | 250 | 3
27 | Bodega 1, Adentro | Metalarc | 250 | 85
28 | Bodega 1, Perímetro | Metalarc | 250 | 30
29 | Bodega 1, Adentro | LED | 250 | 2
30 | Bodega 2, Adentro | Metalarc | 250 | 70
31 | Bodega 2, Perimetro | Metalarc | 250 | 22
32 | Calle gerencia, Parqueo Malla y Cancha deportiva | Metalarc | 250 | 11
33 | Bolardos ECO 1 | LED | 50 | 14

## Ilum Int
Iluminación Baja Potencia
# | Sector | Ubicación | Tipo | Clasificación | Total
1 | Administrativo | Pasillo BCR | Fluorescente | F32T8 | 8
2 | Administrativo | Pasillo Edificio | Fluorescente | F32T8 | 36
3 | Administrativo | Pasillo Edificio | Fluorescente | Compacto 24W | 2
4 | Administrativo | Baños-Pasillo | Fluorescente | F32T8 | 12
5 | Administrativo | Baños-Pasillo | Fluorescente | Comapcto 24W | 4
6 | Administrativo | Cuarto de tableros eléctrico | Fluorescente | F32T8 | 2
7 | Administrativo | Pasillo principal Amplio | Fluorescente | F32T8 | 148
8 | Administrativo | Pasillo principal Amplio | Fluorescente | Compacto 24W | 5
9 | Administrativo | Agentes Aduanales oficinas | Fluorescente | Compacto 32W | 16
10 | Administrativo | Pasillo Agentes Aduanales | Fluorescente | F32T8 | 2
11 | Administrativo | Servicios Generales INCOP | Fluorescente | F32T8 | 6
12 | Administrativo | Senasa | Fluorescente | F32T8 | 12
13 | Administrativo | Procomer | Fluorescente | F32T8 | 12
14 | Administrativo | Procomer | Fluorescente | Compacto 24W | 2
15 | Administrativo | La Logistica | Fluorescente | F32T8 | 16
16 | Administrativo | CMC | Fluorescente | F32T8 | 16
17 | Administrativo | Oficina entre DHL y CMC | Fluorescente | F32T8 | 3
18 | Administrativo | Soda Administrativa | Fluorescente | Compacto 24W | 3
19 | Administrativo | Soda Administrativa | Fluorescente | F32T10 | 28
20 | Administrativo | Monitoreo | Fluorescente | Compacto 24W | 19
21 | Administrativo | Monitoreo | Fluorescente | F32T8 | 4
22 | Administrativo | Escaleras INCOP- Monitoreo | Fluorescente | Compacto 24W | 4
23 | Administrativo | Agentes Aduanales viejas oficinas | Fluorescente | F32T8 | 12
24 | Administrativo | DHL | Fluorescente | F32T8 | 28
25 | Administrativo | Mag Vegetal | Fluorescente | F32T8 | 30
26 | Administrativo | Mag Vegetal | Fluorescente | Compacto 24W | 1
27 | Administrativo | Supervisor Muelle Granelero | Fluorescente | F32T8 | 12
28 | Administrativo | Supervisor Muelle Granelero | Fluorescente | Compacto 24W | 1
29 | Administrativo | Sala de reuniones Muelle Granelero | Fluorescente | F32T8 | 12
30 | Administrativo | Pasillo oficinas Muelle Granelero | Fluorescente | F32T8 | 4
31 | Administrativo | Oficina Constructor Muelle Granelero | Fluorescente | F32T8 | 24
32 | Administrativo | Oficina Constructor Muelle Granelero | Fluorescente | Compacto 24W | 1
33 | Administrativo | InCOP-ito | Fluorescente | F32T8 | 11
34 | Administrativo | InCOP-ito | Fluorescente | Compacto 24W | 2
35 | Administrativo | Parqueo de Malla | Fluorescente | F96T8 | 14
36 | Administrativo | Parqueo Gerencia | Fluorescente | Compacto 24W | 12
37 | Administrativo | Oficina de Asocaldera | Fluorescente | F32T8 | 6
38 | Administrativo | Pasillo Financiero y asistente | LED | Tubo 16W | 23
39 | Administrativo | Tesorería y archivo financiero | Fluorescente | F32T8 | 14
40 | Administrativo | Tesorería y archivo financiero | LED | Tubo 16W | 7
41 | Administrativo | Tesorería y archivo financiero | LED | Compacto 11W | 1
42 | Administrativo | Facturación | Fluorescente | F32T8 | 34
43 | Administrativo | Facturación | LED | Tubo 16W | 2
44 | Administrativo | Facturación | LED | Compacto 11W | 1
45 | Administrativo | Contabilidad | LED | Compacto 11W | 1
46 | Administrativo | Contabilidad | LED | Tubo 16W | 24
47 | Administrativo | Cocina Financiero | Fluorescente | F32T8 | 7
48 | Administrativo | Gerente Financiero | LED | Tubo 16W | 6
49 | Administrativo | Gerente Financiero | LED | Compacto 11W | 1
50 | Administrativo | Gerencia de seguridad | Fluorescente | F32T8 | 22
51 | Administrativo | Gerencia de seguridad | Compactos | Comapacto 11W | 2
52 | Administrativo | Infraestructura | Halogenos | MR16 50W | 2
53 | Administrativo | Infraestructura | LED | Tubo 16W | 23
54 | Administrativo | Infraestructura | LED | Compacto 11W | 6
55 | Administrativo | Calidad y Gestión del cambio | LED | Tubo 16W | 6
56 | Administrativo | Pasillo frente oficina supervisor seguridad, camino a parqueos (interno-malla) | Fluorescente | F32T8 | 12
57 | Administrativo | ECO 3, K9 | Fluorescente | F32T8 | 12
58 | Administrativo | ECO 3, K9 | LED | Compacto 11W | 1
59 | Administrativo | Supervisor seguridad | Fluorescente | F32T8 | 4
60 | Administrativo | Supervisor seguridad | LED | Compacto 11W | 1
61 | Administrativo | Intercambio | Fluorescente | F32T8 | 5
62 | Administrativo | Intercambio | Fluorescente | Compacto 24W | 9
63 | Administrativo | Estancia operadores Asocaldera | Fluorescente | Compacto 24W | 3
64 | Administrativo | Magofra | Fluorescente | F32T8 | 6
65 | Administrativo | Oficina comuniación | Fluorescente | F32T8 | 6
66 | Administrativo | Maersk | Fluorescente | F32T8 | 8
67 | Administrativo | Oficina Cordinadora Asocaldera | Fluorescente | Compacto 24W | 1
68 | Administrativo | Cuarto planta de Gerencia | Fluorescente | F32T8 | 6
69 | Administrativo | Baños de Camioneros | Fluorescente | Compacto 24W | 6
70 | Administrativo | Baños de Camioneros | Fluorescente | F32T8 | 5
71 | Gerencia General | Gerencia General | LED | Tubo 16W | 67
72 | Gerencia General | Gerencia General | LED | Compacto 11W | 3
73 | Gerencia General | Gerencia General | Fluorescente | Compacto 24W | 9
74 | Gerencia General | Gerencia General | Fluorescente | F32T8 | 8
75 | Talleres | Oficina Almacén de materiales | Fluorescente | Compacto 13W | 7
76 | Talleres | Oficina Almacén de materiales | Fluorescente | F96T10 | 24
77 | Talleres | Oficina Almacén de materiales | Fluorescente | F32T8 | 98
78 | Talleres | Oficina Almacén de materiales | Fluorescente | F96T8 | 2
79 | Talleres | Cuarto eléctrico Taller Mecánico | Fluorescente | F32T8 | 6
80 | Talleres | Baños Taller Mecánico | Fluorescente | F32T8 | 4
81 | Talleres | Comedor de taller | Fluorescente | F32T8 | 6
82 | Talleres | Bodega de taller eléctrico | Fluorescente | F32T10 | 2
83 | Talleres | Bodega de taller eléctrico | Inducción | 80W | 1
84 | Talleres | Cuarto de llantas | Fluorescente | F96T10 | 2
85 | Talleres | Cuarto de aceites | Metalarc | 250W | 1
86 | Talleres | Bodega de taller mecánico | Fluorescente | F32T8 | 3
87 | Talleres | Bodega de taller mecánico | Fluorescente | F96T8 | 2
88 | Talleres | Bodega de taller mecánico | Metalarc | 100W | 1
89 | Talleres | Gerencia | Fluorescente | Compacto 24W | 4
90 | Talleres | Asistente y Jefe Mantenimiento | Fluorescente | Compacto 24W | 2
91 | Talleres | Sala de reuniones taller | Fluorescente | F32T8 | 9
92 | Talleres | Taller soldadura | Fluorescente | F32T8 | 4
93 | Talleres | Taller soldadura | Fluorescente | F96T8 | 4
94 | Talleres | Taller de Pintura | Fluorescente | F32T8 | 8
95 | Talleres | Taller de Pintura | Fluorescente | F96T8 | 4
96 | Talleres | Cuarto de presición | Fluorescente | F32T8 | 2
97 | Talleres | Cuarto de presición | Fluorescente | F96T8 | 2
98 | Talleres | Oficina cuadrilla obra civil | Fluorescente | F32T8 | 4
99 | Talleres | Oficina cuadrilla obra civil | Fluorescente | Compacto 24W | 2
100 | Talleres | Oficina Taller Eléctrico y Refrigeración | Fluorescente | F32T8 | 4
101 | Talleres | Oficina Taller Eléctrico y Refrigeración | Fluorescente | Compacto 24W | 5
102 | Talleres | Centro Acumulación | Fluorescente | F32T8 | 6
103 | Talleres | Bodega Centro de lavado | Fluorescente | Compacto 24W | 1
104 | Estación Autoconsumo | Estación autoconsumo | Metalarc | 400W | 1
105 | Mag Arco Cuarentenario | Mag Arco Cuarentenario | Fluorescente | F32T8 | 32
106 | Mag Arco Cuarentenario | Mag Arco Cuarentenario | Fluorescente | Compacto 24W | 4
107 | Almacén Fiscal | Aduana frente patio 2 | Fluorescente | Compacto 24W | 4
108 | Almacén Fiscal | Estancia de operadores | Fluorescente | Compacto 24W | 4
109 | Almacén Fiscal | Jefe de Operaciones | Fluorescente | Compacto 24W | 4
110 | Almacén Fiscal | Pasillo oficina almacén Fiscal | Fluorescente | F32T8 | 6
111 | Almacén Fiscal | Auxiliar de Almacén Fiscal | Fluorescente | F32T8 | 5
112 | Almacén Fiscal | Jefe de Almacén Fiscal | Fluorescente | F32T8 | 6
113 | Almacén Fiscal | Cocina Almacén Fiscal | Fluorescente | F32T8 | 2
114 | Almacén Fiscal | Cocina de Almacén Fiscal | Fluorescente | Compacto 24W | 1
115 | Almacén Fiscal | Gerencia de Almacén Fiscal | LED | Tubo 16W | 8
116 | Almacén Fiscal | Baño | Fluorescente | Compacto 24W | 2
117 | Almacén Fiscal | Oficina aduana interior Bodega | Fluorescente | F32T8 | 3
118 | Almacén Fiscal | Oficina operaciones Almacén Fiscal | Fluorescente | F32T8 | 3
119 | Almacén Fiscal | Bodega interna almacenamiento arriba | Fluorescente | F32T8 | 9
120 | Almacén Fiscal | Gradas Arriba de Gerencia | Fluorescente | F32T8 | 4
121 | Almacén Fiscal | Gradas Arriba de Gerencia | Fluorescente | Compacto 24W | 1
| Almacén Fiscal | Arriba de Gerencia | Fluorescente | F32T8 | 4
122 | Almacén Fiscal | Caseta de Seguridad | Fluorescente | Compacto 24W | 4
123 | Almacén Fiscal | Cuarto de tableros eléctricos | Fluorescente | F32T8 | 2
124 | Operaciones | Cocina operaciones planta alta | Fluorescente | F32T8 | 2
125 | Operaciones | Pasillo operaciones planta alta | Fluorescente | F32T8 | 8
126 | Operaciones | Pasillo operaciones planta alta | Fluorescente | Compacto 24W | 3
127 | Operaciones | Secretaria de Operaciones | Fluorescente | F32T8 | 4
128 | Operaciones | Baños hombres operaciones | Fluorescente | Compacto 24W | 2
129 | Operaciones | Baños mujer operaciones | Fluorescente | Compacto 24W | 2
130 | Operaciones | Gerente de Operaciones | LED | Tubo 16W | 8
131 | Operaciones | Gerente de Operaciones | Fluorescente | Compacto 24W | 1
132 | Operaciones | Supervisor de operaciones | Fluorescente | F32T8 | 4
133 | Operaciones | Jefe de Estadística | Fluorescente | F32T8 | 2
134 | Operaciones | Tarja y liquidación | Fluorescente | F32T8 | 14
135 | Operaciones | Jefe Tarja y Liquidación | Fluorescente | F32T8 | 8
136 | Operaciones | Baño Almacenaje | Fluorescente | Compacto 24W | 2
137 | Operaciones | Almacenaje | Fluorescente | F96T8 | 2
138 | Operaciones | Jefa de Almacenaje | Fluorescente | Compacto 24W | 4
139 | Operaciones | Inspectores de Salud Ocupacional | Fluorescente | Compactos 24W | 4
140 | Operaciones | Jefa Salud Ocupacional | Fluorescente | F32T8 | 4
141 | Operaciones | Supervisores de Tarja | Fluorescente | F32T8 | 4
142 | Operaciones | Pasillo planta baja-escaleras | Fluorescente | F32T8 | 8
143 | Operaciones | Bodega tablero eléctrico 1er piso | Fluorescente | Compacto 24W | 1
144 | Operaciones | Consultorio médico | Fluorescente | F32T8 | 14
145 | Operaciones | Consultorio médico | Fluorescente | Compacto 24W | 5
146 | Operaciones | Almacenaje | Fluorescente | Compacto 24W | 4
147 | Operaciones | Almacenaje | Fluorescente | F96T8 | 2
148 | Operaciones | Pañol | Fluorescente | F96T8 | 6
149 | Operaciones | Pañol | Fluorescente | F32T8 | 6
150 | Operaciones | Estancia Pañol | Fluorescente | F96T8 | 12
151 | Operaciones | Baños Pañol | Fluorescente | F32T8 | 12
152 | Operaciones | Salón de Cruceros | Fluorescente | Compacto 24W | 87
153 | Operaciones | Salón de Cruceros | Fluorescente | F32T8 | 2
154 | Operaciones | Cuarto de tableros eléctricos | Fluorescente | F32T8 | 2
155 | Operaciones | Bodega AyA | Fluorescente | Compacto 24W | 6
156 | Operaciones | Bodega de Salud Ocupacional | Fluorescente | F32T8 | 4
157 | Operaciones | Bodega de Salud Ocupacional | Fluorescente | Compacto 24W | 1
158 | Operaciones | Bodega de AC | Fluorescente | Compacto 24W | 2
159 | Operaciones | Bodega K9 | Fluorescente | Compacto 24W | 2
160 | Reefer | Reefers | Fluorescente | F32T8 | 12
161 | ECO5 | ECO5 | Fluorescente | F32T8 | 2
162 | ECO5 | ECO5 | Fluorescente | Compacto 24W | 5
163 | ECO1 | ECO1 | Fluorescente | F32T8 | 5
164 | ECO1 | ECO1, iluminación columnas ext. | Halogenos | 24W | 4
165 | ECO1 | ECO 1 | Fluorescente | Compacto 24W | 1
166 | Báscula 1 | Báscula 1 | Fluorescente | F32T8 | 6
167 | Báscula 1 | Báscula 1 | Fluorescente | F96T8 | 6
168 | Báscula 1 | Báscula 1 | Fluorescente | Compacto 24W | 1
169 | Báscula 2 | Báscula 2 | Fluorescente | F32T8 | 4
170 | Báscula 2 | Báscula 2 | Fluorescente | F17T8 | 6
171 | Soda Operativa | Soda Operativa | Fluorescente | F32T10 | 62
172 | Soda Operativa | Soda Operativa | Fluorescente | Compactos 24W | 21
173 | Soda Operativa | Soda Operativa |  | 75W | 8
174 | Tender | Tender | Fluorescente | Compactos 48W | 11
175 | Tender | Tender | Fluorescente | Compactos 12W | 12
176 | Muellle4 | Cuarto eléctrico dentro de muelle | Fluorescente | Compacto 24W | 1
177 | Muellle4 | Cuarto eléctrico dentro de muelle | Fluorescente | F32T8 | 2
178 | Muellle4 | Estancia de operadores | Fluorescente | F32T8 | 8
179 | Muellle4 | Baños | Fluorescente | F32T8 | 6
180 | Muellle4 | Cuarto eléctrico Principal | Fluorescente | F32T8 | 2
181 | Muellle4 | Cuarto eléctrico Principal | Fluorescente | Compacto 24W | 1